## ESERCITAZIONE 5

### VALUTAZIONE DEL FLUSSO DA IMMAGINI PHASE-CONTRAST

La cartella “Dati per studio di flusso da immagini PC” contiene

- una serie di immagini in formato DICOM di tipo Amplitude e PhaseContrast

- uno script chiamato PC_VediImmagini.m per visualizzare le immagini a video

- Il valore Vscale = γAτ = 0.81s/cm ([A] = area del gradiente = (Tesla/cm)*s

- Un file chiamato AIF.mat contente la curva tempo-intensità dell’AIF (arterial input function) selezionata da una ROI relativa ad una arteria vicina alla ROI di tessuto

A.1  Selezionare

- Da un’immagine Amplitude (per es. la 16) una ROI relativa alla regione aortica, di forma e dimensioni a piacere (usare il comando Matlab “imfreehand” o “drawfreehand”)

- dall’header dei files PhaseContrast:

  - il tempo in cui è acquisita ogni singola immagine, cioè il campo “TriggerTime”, in msec

  - La risoluzione lungo x e y di ciascun pixel, cioè i campi “PixelSpacing(1)“e “PixelSpacing(2)” rispettivamente (per calcolare l’area della ROI). PixelSpacing ha valori in mm.

  - Lo spessore della fetta (per calcolare il volume 3D) è dato dal campo “SliceThickness”

A.2 Visualizzare

- La curva tempo-velocità di flusso (minima, massima e media) relativa al VOI selezionato

- la curva tempo-flusso relativa alla ROI selezionata

### SOLUZIONE

Figura 1. Velocità

Figura 2. Flusso